无 锡 市 政 府 采 购

公   开

招  标  文 件

采购项目编号： XCGZX2019-0234

采购项目名称： 教室智慧化改造项目

集中采购机构: 无锡市政府采购中心

二○一九年九月十二日

目     录

一．投标邀请函------------------------------------------（2）

二．投标人须知------------------------------------------（5）

三．项目技术要求和有关说明------------------------------（12）

四. 合同书（格式文本）----------------------------------（25）

五．合同条款（格式）------------------------------------（26）

六. 附件------------------------------------------------（29）

一．投标邀请函

我中心受江苏省无锡交通高等职业技术学校的委托，对教室智慧化改造项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：教室智慧化改造项目

2.项目编号：XCGZX2019-0234

3.项目预算：  230 万元

4.采购方式：公开招标

5.采购人：江苏省无锡交通高等职业技术学校

（二）投标人资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）不接受联合体投标

（三）投标保证金

1. ①有意参加本项目投标的供应商在交纳投标保证金之前须完成在供应商主体信息库的注册登记手续。注册流程详见无锡市公共资源交易中心网政府采购（市级）公示栏《关于政府采购供应商注册登记的通知》。注册地址：

http://58.215.18.247:9003/zfcg_supplier_wx/login;jsessionid=Xex3JcUqXv-loR1idFuGLzWYwA6JrLdyapToHy51maFU3dGYKB-1!504113476，或前往“无锡市公共资源交易中心政府采购专栏”“供应商主体信息库注册”点击进入。

②投标人在项目投标截止时间前务必前往“无锡市公共资源交易中心政府采购专栏”“供应商主体信息库公示（查询）”

（http://58.215.18.247:9003/zfcg_supplier_wx/static/supplier/loginGysGs）查询是否完成注册登记。

如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

2.投标人投标前须交纳投标保证金贰万元人民币。投标保证金应当采用支票、网上银行支付等非现金方式从投标人的基本账户转入（不接受以个人名义的交纳）。

- 投标人须在投标截止时间前缴纳投标保证金，且投标保证金必须在投标截止时间前到达无锡市政府采购中心指定账户（投标保证金的缴纳时间以银行系统推送的入账时间为准），未在规定的时间内将投标保证金缴纳至本项目的指定账户，视为未缴纳投标保证金；

本项目指定账户信息如下：

户 名:无锡市政府采购中心

开户行:无锡农村商业银行股份有限公司城中支行

账 号: 7920019102400011

- 投标保证金只允许单笔准额缴纳；

- 投标保证金必须通过投标人的基本账户缴纳，相关信息必须与在政府采购供应商主体信息库注册时的企业（单位）基本账户信息一致，请在缴纳投标保证金前及时核对或修改。未从基本账户汇出投标保证金，以及使用其他账户汇款的，视为未缴纳投标保证金；

- 如开标现场投标人对本单位投标保证金缴纳情况有异议，投标人可向无锡市政府采购中心提交书面申请核实保证金缴纳情况，最终由评标委员会判断是否有效；

- 投标人应充分考虑投标保证金从缴纳到入账的时间风险，预判因各种因素导致投标保证金入账的滞后情况，尽可能提前缴纳；

- 本项目在中标通知书发出之日起五个工作日内原路退还未中标供应商投标保证金，在合同签订见证后五个工作日内原路退还中标供应商投标保证金（潜在投标人在投标截止时间前撤回投标情形，视为未中标供应商，和未中标供应商一起退款）；

- 投标人在项目投标截止时间前务必登录“无锡市政府采购交易管理平台”查询投标保证金是否到账。查询地址：

http://58.215.18.247:9003/zfcg_supplier_wx/login;jsessionid=Xex3JcUqXv-loR1idFuGLzWYwA6JrLdyapToHy51maFU3dGYKB-1!504113476，未按招标文件规定缴纳投标保证金的投标文件，恕不接受，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

（四）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市政府采购中心将于以下时间、地点对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行公开答疑。投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式提出“XCGZX2019-0234项目需澄清问题”，并于答疑会前传真项目联系人（答疑会时递交盖章原件）。

公开答疑会时间：2019年9月24日15:00

公开答疑会地点：无锡市公共资源交易中心301室（观山路199号市民中心10号楼3楼）

（五）投标及开标、定标时间、地点

投标开始时间：2019年10月24日9:30

投标截止时间及开标时间：2019年10月24日10:00，投标截止时间后的投标文件恕不接受

投标及开标地点：无锡市公共资源交易中心开标二室（观山路199号市民中心12号楼2楼）

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心

（六）投标文件份数：投标文件一式陆份，正本壹份、副本伍份

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）其它

集中采购机构：无锡市政府采购中心

地址: 无锡市滨湖区观山路199号10号3楼无锡市公共资源交易中心

项目联系人: 王铮、李洋   电话：0510-81827738   传真：0510-81827755

财务部：电话0510-81827715

二．投标人须知

（一） 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

- 投标人应在无锡市公共资源交易中心（http://xzfw.wuxi.gov.cn/ztzl/wxsggzyjyzx/index.shtml，下同）政府采购专栏下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

（三） 招标文件的解释：

本文件的最终解释权归无锡市政府采购中心。

（四） 招标文件的补充或修正：

- 无锡市政府采购中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

- 如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合无锡市政府采购中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

（五） 投标文件的组成：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）

  - 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人法定代表人身份证复印件；

  - 投标人法定代表人授权代表身份证复印件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明复印件（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

  - 承诺书（格式见附件）；

  - 采购人要求的特定资质证明复印件（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之3中要求）。

- 开标一览表（格式见附件）

- 明细报价表（格式见附件）

- 证明材料汇总表（格式见附件）

- 投标偏离表（格式见附件）

- 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-6项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六） 投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

- 投标文件应用不褪色的墨水书写或打印。

- 投标文件应按照“投标文件的组成”顺序制作，并编制目录、页码，装订成册。

- 投标文件一式陆份，正本壹份、副本伍份，并注明“正本”、“副本”字样，密封，同时注明投标人名称。

- 投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

- 投标费用自理。

（七） 无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在无锡市政府采购供应商主体信息库完成注册的；

- 未按规定交纳投标保证金的；

- 投标文件未按规定的期限、地点送达的；

- 投标文件未按要求密封、签署、盖章的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标文件相互混装的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

- （八） 开标、评标：

  - 开标时由无锡市政府采购中心邀请公证机构或投标人代表查验投标文件的密封情况，经确认无误后，无锡市政府采购中心工作人员当众拆封，宣读、记录各投标人《开标一览表》。如有争议最终由评标委员会认定。

  - 开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 正本与副本不符，以正本为准。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

评标工作由无锡市政府采购中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

  - 评分标准

详见附件。

- （九） 定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市政府采购中心，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市政府采购中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市政府采购中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 无锡市政府采购中心向中标供应商发中标通知书。

- 未中标供应商的投标文件正本、中标供应商的投标文件正本及副本（两份）留存，其余投标文件副本和原件退还各投标供应商。

- （十） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

- （十一）投标保证金：

1.如投标人在投标截止期后撤回投标，则投标保证金将作为违约金不予退还。

- 中标供应商有下列情形之一的，不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

- （十二）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

    - 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

    - 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十三）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经无锡市政府采购中心见证后生效。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市政府采购中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- 中标供应商应在合同签订前向采购人缴纳不超过政府采购合同金额10%的履约保证金。

- （十四）中标服务费：

本次招标，无锡市政府采购中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

三．项目技术要求和有关说明

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目中的86寸交互式触摸一体机为核心产品。

（一） 项目技术要求：

| 序号 | 名称 | 招标基本要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86寸交互式触摸一体机（核心产品） | 显示屏要求 1、≥86 英寸，液晶屏A规屏； 2、显示比例：16:9；可视角度：≥178；最佳分辨率：3840*2160； 3、亮度：≥300cd/m2； 对比度：≥6000:1；屏幕显示灰度分辨等级≥256灰阶，保证画面显示效果细腻； 二、触摸系统要求： 1.触摸外框结构：一体化设计的全封闭结构，外观边框平滑、无棱角； 2.书写屏采用4MM 防爆钢化玻璃屏，防划、防撞； 3.钢化玻璃表面做防眩光处理，透过率≥88% 三、OPS电脑要求： 1.CPU：I5 -四核处理器，；内存 ≥8G；硬盘≥256G SSD。 2.网卡：集成千兆网卡。 | 30 | 台 | 含支架 |
| 2 | 书写黑板 | 定制黑板，与86寸触摸一体机尺寸一样，含包边。 | 30 | 块 |  |
| 3 | 智能融合信息终端 | 1、标准1U机架式设计, 适合安装于各类型机柜之中；通过内置WEB端可配置投影机开关机及通道码，支持双路投影机异步控制、支持电脑、麦克风、广播音量单独调节、支持≥14路物联设备联动开关且物联设备开关顺序及延时可设置。 2、终端主板采用工业级高速700M主频嵌入式MIPS CPU,定制LINUX操作系统内核。设备可扩展集成音视频解码模块支持终端的IP数字广播、高清视频的实时接收、解码及播放，配合融合平台软件可设置优先级为0-99级音视频广播任务的切换、实现调课管理。 3、设备支持配置信息实时上传，新设备可一键同步旧设备配置信息，设备断网后终端进入本地控制模式,支持本地设备开关及物联设备本地化控制。 4、板载集成千兆网络交换机网口≥5口,集成千兆SFP光口≥1路，支持≥4路VLAN划分，本机集成≥80W*2（40W*4）数字功放，功放输出具有短路、过载保护设计。 5、要求3.5mm音频输入接口≥2路, 3.5mm音频线性输出≥1路；幻象供电的麦克风输入接口≥2路，本机具备1路无线麦克风接收器，可直接接入同品牌无线麦克风。可升级集成DSP音频处理模块，具备自动回声消除、自动反馈抑制、自动降噪等特性。可实时调整设备参数，支持麦克风幻象供电、音色及增益调节。 6、内置集成3*2 HDMI交叉矩阵芯片，支持高清网络视频解码信号输出接口≥2路，其中输入信号支持HDMI高清接口≥3路，输出信号支持HDMI高清接口≥2路，HDBaseT接口≥1路。可编程RS232控制通信端口≥2路， USB通信接口≥2路，磁控锁控制输出≥1路，IO输入检测接口≥1路。 7、可接入14键按键式物联控制面板或5英寸液晶触控一体化面板。 8、本机所有电源插口采用万可防脱落电源输入及输出插口，独立电源输出接口≥3路 9、支持对接入设备的供电管理。终端自带精密能耗计量芯片，可精确统计接入设备的能耗及使用时长。 10、支持本地操控，可管理教室接入设备及扩展的电源模块等；11、通过融合平台软件及微信小程序可实现远程对终端设备及物联模块进行定时集控管理（设备开机、关机、禁用、启用，物联模块通电、断电等）。 | 30 | 台 |  |
| 4 | 液晶触摸屏 | 1、工业模具设计，外框采用ABS工程塑料一次成型。 2、高分辨率工业触摸屏≥4.7英寸，常用定制触摸按键≥4个，可根据设备组成情况编程定制触摸控制内容及设备，表面采用康宁大猩猩钢化玻璃。 3、设备集成物联协议，支持同品牌麦克风的无线接入，支持无线接入同品牌电源模块数量≥13路，支持同品牌电源模块本地控制≥7路。 4、集成最新一代IC卡读卡器。 5、智能键盘具备高质量数字音频编码功能，配合软件支撑平台，无需任何第三方设备即可实现数字IP对讲功能。 | 30 | 个 |  |
| 5 | 音频系统接收器 | 1、以高品质拾取老师的授课声音和学生声音。 2、要求采用数字红外无线传输技术拾取老师授课声音，音质达到广播级音质水平 3、要求内置阵列麦克风拾取学生声音. 1）指向性：±15°波束成形（Beam forming） 2）频率响应：100 Hz ~ 10 kHz 3）信噪比：＞65.5 dBA 4）总谐波失真：＜0.1% 5）拾音范围：半径8m 6) 显示阵列麦克风状态（待机或使用中） 7) 分12段显示声音方向 4、红外麦克风（老师拾音）：频率响应：50 Hz ~ 20 kHz；信噪比：＞85 dBA；总谐波失真：＜0.06%；波长：870 nm ；调制方法：DQPSK；频率范围：1-8 MHz；接收距离：直视距离 25 m,有效距离 12 m 5、支持RJ45接口用于信号传输及供电 | 31 | 台 |  |
| 6 | 音频系统控制盒 | 1、内置高性能数字信号处理器（DSP），对拾取的音频进行噪声消除（ANC）和回声消除（AEC） 2、内置自动增益控制功能(AGC） 3、系统自动识别声音位置，为云台摄像机提供声音定位信息，实现对发言学生音频就近拾取。 4、老师和学生的声音混音后输出至录播设备，完美实现互动教室的声音拾取 5、混音比例可调节，使录制的老师授课声音和学生声音比例最佳 6、要求内置数字音频功放，可直接连接音箱对老师声音进行扩声，也可以连接外置功放进行扩声. 7、支持1路线路输入，1路线路输出，1路录音输出 8、可以通过USB线连接到电脑实现数字信号的无损录音 9、可以将流媒体音频信号直接输入到本系统，实现无损音频传输 10、通过USB线连接到电脑，可配合麦克风实现PPT翻页功能 11、可连接中控系统，实现集中控制 12、提供3C认证证书复印件 13、与音频系统接收器同一品牌。 | 31 | 台 |  |
| 7 | 壁挂式音箱 | 1、两路低音反射式扬声系统 2、要求采用高强度注膜树脂壳体 3、配备U角支架 4、频率响应： 65 Hz ~ 20 kHz；定阻输入：8 Ω；灵敏度：90 dB 5、与音频系统接收器同一品牌。 | 62 | 只 |  |
| 8 | 数字红外无线麦克风 | 1、数字红外无线麦克风在不同教室之间使用，无需对频，即开即用，简单方便 2、不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境 3、扩展性能强，支持外部音频输入（Ø 3.5 mm AUDIO IN），与其它音频设备（如MP3、手机等）组合，传输更随意 4、独立的音量调节设置，对当前所选信号源的调节不影响其他信号源 5、支持外部麦克风输入，如头戴式麦克风等灵活接入 6、具有电量提示，支持USB口充电，充电电源 DC 5 V，2 A（兼容手机充电器） 7、频率响应 50 Hz ~ 20 kHz，动态范围不低于90db.（提供相关检测报告复印件并加盖原厂公章） 8、具备对灯光的抗干扰性。（提供相关检测报告复印件并加盖原厂公章） 9、辐射距离不小于12米。（提供相关检测报告复印件并加盖原厂公章） 10、与音频系统接收器同一品牌 | 40 | 只 |  |
| 9 | 充电底座 | 1、数字红外无线麦克风充电座，内置鹅颈麦克风 2、可使用5V充电器供电，或使用控制盒供电 3、要求内置电子锁，可通过手机扫码或刷IC卡解锁无线麦克风方便管理，避免丢失 4、无线麦克风无使用(如充电)时，可启用鹅颈麦克风 5、与音频系统接收器同一品牌 | 31 | 台 |  |
| 10 | 高清摄像机 | 1、要求采用≥4寸半球型，像素支持200万1/2.8＂CMOS 超宽动态ICR日夜型半球型PTZ网络摄像机； 2、视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100线 3、支持最低照度可达彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux 4、支持≥4倍变倍 5、信噪比≥56dB，网络延时不大于110ms（提供相关检验报告复印件并加盖原厂公章） 6、网络传输能力满足发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于2个 7、具备较强的网络自适应能力，在丢包率为10%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 8、支持宽动态、数字降噪、强光抑制功能 9、支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G722.1/PCM/AAC | 69 | 台 | 含支架 |
| 11 | 近景摄像机 | 1、≥10倍200万1/2.8＂CMOS近景摄像机； 2、≥10倍光学变焦，焦距4.7-47mm 3、水平视场角58.6°~6.4°； 4、信噪比不低于50dB； 5、支持HDMI、SDI和RJ45，不少于3种视频输出； 6、最高可达1080P60 ； 7、网络支持主码流、子码流、三码流 3路编码 ； 8、支持最近在100mm处聚焦清晰；（提供相关检测报告复印件加盖原厂公章） 9、可通过机身背部按钮实现变倍、OSD菜单配置等操作 ； 10、支持RS485控制接口； 11、1/4-20UNC的螺纹底孔，多种安装方式可选，根据应用环境进行选择； | 1 | 台 |  |
| 12 | 专用支架1 | 1、最大臂展长度502mm 2、悬停高度485mm-145mm+400mm 3、夹持厚度10-50mm 4、悬停负重1kg ～5kg | 1 | 台 |  |
| 13 | 专用支架2 | 定制专用支架，立杆式，高度2米 | 9 | 套 |  |
| 14 | 课件采集 | VGA采集： 分辨率：支持3840*2160及自适应，需与视音频同步，延时＜300ms;采用动态矢量算法，通过驱动底层采集数据信号；滚动屏幕画面时无拖尾现象，最终生成的课件教师计算机屏幕部分能够达到高清，无失真现象； | 30 | 套 |  |
| 15 | 录制软件 | 在线录制： 1、可通过课表对接，按照课表录制课件； 2、支持按模板批量导入自定义录制任务； 3、支持录制任务管理：支持录制任务的查询、添加、修改、删除、自动审核、手动审核、取消； 4、支持对录制任务的执行情况跟踪； 5、在网络断开的情况下，支持断网自动续存功能，断网期间可通过自定义图片插入补录，形成完整的视频文件。 6、连堂期间，电脑未开情况下，支持自定义图片插入补录，形成同步完整的三画面视频。 | 40 | 点 |  |
| 16 | 电子班牌 | 1.安装在教室门口，用来显示班级信息、当前课程信息、学校通知信息及其它活动信息。信息内容为文字、图片、多媒体内容、flash等。 2.配合教学互动实现教室学生签到点名。 3.接口规格： 3.1、显示尺寸：≥17英寸且≤21.5英寸，屏幕分辨率≧1920*1080，亮度:≧280nit，表面防眩光玻璃，内置读卡器，内置200万像素摄像头，2个USB2.0接口，1个RJ45接口，1个AUDIO IN音频输入，1个AUDIO OUT音频输出。 3.2、实现鼠标、U盘等，Android智能操作系统6.0以上；≧2G内存保证系统最优性能，系统CPU：Cortex-A17,四核1.8GHZ主频保证系统快速运行； 3.3、内置≥4G emmc，外置≥16G SD卡，SD卡最大可扩展64G。 4.产品显示效果出众，具有良好的亮度一致性和色彩一致性，灰度等级≥16级，漏光度≤0.2cd/m2；且具备抗强光干扰功能，可抵抗太阳光等强光干扰，照度在95K Lux能正常工作。（提供相关检测报告复印件并加盖原厂公章） | 30 | 台 |  |
| 17 | 无线电子时钟 | 1、LED同步电子时钟通过2.4G无线通讯协议方式与智能融合信息终端进行物联，每5秒自动同步服务器时间，以保证和互联网时间同步并实时显示年月日、星期和时间； 2、像素:32*128点，外框尺寸11*56*2.2CM； 3、内置高精度时钟芯片，确保脱机情况下，时间无误差。 | 30 | 台 |  |
| 18 | 多媒体讲台 | 1、讲桌采用钢木结合构造，桌体上部分采用圆弧设计。讲台整体设计符合人体力学原理，提供左右木质扶手，供使用者扶用。桌面由一把机械锁控制，操作更简易，使用更安全。 2、讲桌桌面采用木质耐划台面，防火、防尘、防水、耐刮花，讲桌喷塑细致，颗粒小，整体布局简洁、美观。 3、讲桌主体材料采用1.5mm冷轧钢板，其他辅助部门采用1.2mm冷轧钢板。桌子正面可根据客户需求丝印学校LOGO。讲桌上下层采用分体式设计，桌面部分和桌体部分自成一体，方便进出设计比较窄的教室门。讲桌内置固定螺丝孔位，安装简单，安全防盗；独立包装，运输轻便。 4、前侧抽屉可放置高拍仪，关闭后,所有设备都隐藏在讲台内，讲桌桌体下层内部采用标准机柜设计，所有设备可整齐固定。 5、尺寸：长*宽*高（mm）上层，900*600*280，下层，620*540*655，展开，900*1100*935 | 30 | 台 |  |
| 19 | 自主学习平台 | 1、隐藏式工具栏管理，支持至少三机位的多位预置位管理，可方便学生自主学习时调用不同角度的预置位，同时提供前、后、左、右、左上、左下、右上、右下等微调按纽，方便学生调节。 2、具备一键式录制按纽，可自定义设置录制倒记时。 3、录制完成后，提示是否保存该视频。 4、自主录制的视频自动推送至学生个人空间内，可作为视频作业一键上传给老师。（提供软件功能截图并加盖原厂公章） 5、自动将自主录制推送给学生手机端，可通过移动端完成自主学习视频的直播、点播、推送。 | 1 | 套 | 支持10个点 |
| 20 | 高保真拾音器 | 1、内置AGC处理技术，兼顾大小声音的处理；内置Ambient noise cancellation（ANC）环境噪声消除技术； 2、灵敏度：-30dB 3、频率响应：100Hz～16KHz 4、指向特性：全指向性 5、信噪比：80dB（1米40 dB音源SPL）50dB(10米40 dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa 6、动态范围：104dB(1KHz at Max dB SPL) 7、最大承受音压：120dB SPL（1KHz，THD 1%） 8、输出阻抗：最大600欧姆非平衡 9、输出信号幅度：2.5Vpp 10、麦克风：震膜电容咪头 11、咪头数量：双咪头 12、信号处理电路：ANC环境噪声消除技术，AGC处理技术 13、保护电路：8KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护 14、驱动能力：可直接驱动耳机 | 10 | 台 |  |
| 21 | 65寸触摸一体机 | 1、触摸技术：电容感应技术，10点触控，支持安卓、windows系统10笔同时书写。（提供相关检测报告复印件并加盖原厂公章）； 2、显示屏参数：显示屏尺寸：≥65英寸，液晶屏类型：LED背光源液晶显示屏。显示比例：16：9，分辨率：3840×2160，可视角度≥178°； 3、外观特性：无边框式的纯平面设计，整体外观更简约时尚。前面板设有凹槽可以吸附电容笔，方便教师书写和放置； 4、触摸体：手指、专用电容触控笔、主动触摸笔或其它导电物体，可在一体机上书写和操控电脑。手势识别：用2只手指将画面缩放、旋转；在白板软件里，用1只手指可以进行书写、漫游，用手掌可擦除。在安卓操作系统或Windows操作系统下均支持十点触控、书写。要求10笔划线的10条线完整不会断笔，也不会串笔。触摸系统透光率为100%。不受任何强光干扰：在强光下一体机可以正常工作。一体机可以放在教室的任意位置。支持边写边擦：用一只手书写，另一只手掌同时擦除。既符合了老师常规的批注擦除习惯也简约了教具的使用。也可以用于同时两个人在白板上进行书写操作的教学要求。免驱动、免校正。零触摸高度，可实现触摸响应高度为零。防误操作：木制、塑料教具、衣服袖子、苍蝇蚊子等不会在一体机上面形成触控反应，最大可能贴近教学需要。配合电容专用笔可支持原笔迹书写。书写力度大小可控制线条的粗细，可绘制圆滑细腻的线条，最贴近美术精细的自然绘制； 5、防尘功能：要求电容一体机的使用不会因为粉尘或粉笔灰的积压而受任何影响，适合于教室环境； 6、定位技术：提供4点精确定位，误差≤2mm。可以通过触控物的电流感应特点实现触摸定位； 7、双边物理快捷键：提供屏幕两侧各18个以上物理快捷键（丝网印刷，不易脱落），中英文标识；并且点击任意快捷键，即可调出白板软件；使用快捷键可对PPT演示文档进行上下翻页控制，（提供相关检测报告复印件并加盖原厂公章）； 8、接口参数：USB输入≥6个，HDMI输入≥2个，TOUCH USB≥2个，TV USB输入≥2个，VGA输入≥1个, AV输入≥1个，ANT（RF）≥1个，AV输出≥1，YPbPr输入≥1，RS232接口≥1，Spdif/光纤输出≥1，TV WIFI≥1，耳机声音输出端口≥1，DP接口≥1（可选），PC Audio输入≥1。提供TOUCH USB、HDMI、USB等前置接口，方便用户使用外接设备； 9、前置按键：前面板具有 安卓、音量、频道、菜单、整机电源、PC电源等物理按键，支持一键开机/关机。（提供相关检验报告复印件并加盖原厂公章） 10、前置接口：HDMI输入≥1，Touch USB2.0≥1，USB2.0≥1 （安卓/Windows 共用接口），PC USB2.0≥1，PC USB3.0≥1； 11、材质结构 ：采用高强度铝合金结构，表面为喷砂氧化，抗冲击，抗腐蚀、便于散热，边角位无锐角设计确保教学安全。玻璃表面为TP材质纳米银film 膜材，可弯折性柔性材质，超薄膜，方阻＜30 欧姆，激光线宽在35-40um，肉眼无线路痕迹可见。TP穿透率：>80%； 12、OPS配置：I5/4G/128G固态硬盘； 13、安卓系统功能：前面板具有启动安卓系统的物理按键。支持一体机各信号通道下(包括安卓系统下)的批注和保存功能，防止用户因windows电脑故障无法展开教学。支持在任意信道下，功能菜单（例如音量调节、信道选择、菜单设置等）的触控设置操作。 | 1 | 台 |  |
| 22 | 液晶触摸一体机支架1 | 配套65寸交互式触摸一体机移动支架 | 1 | 台 |  |
| 23 | 融合平台软件 | 软件参数： 1、 基于定制的Linux操作系统，集成MySql数据库。提供对海量数据和文件的存储管理、日志管理、用户管理以及安全性管理，提供用户刷卡日志功能，支持日志按时段查询和搜索功能，支持指定时间日志清除功能； 2、 系统支持跨网段组播穿越，无需依赖路由器的跨网段组播设置即可实现智能终端设备的跨网段集控管理以及高清音频流的跨网段传输、播放等业务； 3、 支持客户端基于Web方式的角色登陆方式，依权限的不同管理不同的智能终端。并支持分别管理各个终端所支持的数字业务功能（定时/手动设备控制任务、依时间策略的音频数字广播业务），同时提供基于web端的服务器操作系统的远程重启和关机；提供网卡、路由、网关、DNS等网络基本参数配置；支持系统时间及时间服务器配置； 4、 提供基于WiFi/4G/3G的手机APP（微信小程序）业务支持（包含设备远程管理，音视频广播的远程手动及定时播控、手动及定时任务的建立等功能）；（提供相关软件功能截图并加盖原厂公章） 5、 系统支持IC授权管理、支持与第三方IC系统对接，提供面向第三方的RESTFul API接口，支持本地控制面板直接实现IP语音对讲功能； 6、 提供基于公网的云平台服务，向授权认证用户提供基于公网的云支撑平台服务，操作体验和本地一样； 应用系统功能： 一、集控管理 1、 对所有受登记终端进行高效融合管理，包含对指定（预先分组）的终端的定时受控（禁用/启用）、手动受控 禁用/启用）、电源。统计设备的使用时间、日志、能耗等功能； 2、 具有对终端远程实时监控、操作、预定操作等可视化及智能化的设备管理功能； 3、 支持web远程登陆服务器进行远程修改、设置IP地址，远程重启系统。 4、 支持第三方IP监控摄像机的接入； 二、IP数字广播（可通过软件升级实现，无须硬件投入） 1、 具有定时播放功能，根据定时日程设定不同的音视频流播放计划，系统实现24小时无人值守，系统最大可支持32路音频流的同时播放； 2、 对定点、预先分组的融合信息终端进行音频的定时广播、手动广播 (插播) 、实时采播、基于USBkey的Pc端呼叫等功能（提供相关软件功能截图并加盖原厂公章） 三、媒体库管理 1、 采用快捷的上传手段，可单个或批量上传音频及高清视频文件；（提供相关软件功能截图并加盖原厂公章） 2、 对数字音频及高清视频提供强大的分组管理、音量调节功能，高效管理媒体资源。 | 1 | 套 |  |
| 24 | 智慧教室云平台系统软件 | 在线巡课： 1、便捷的多模式在线巡课：可根据课表、地理位置，支持根据教室、课程、老师等关键字搜索相关课程进行巡课； 2、巡课过程中可对老师/学生摄像机进行调节拉近拉远、聚焦、变倍等操作，便于更加直观的巡课； 3、支持按校区、分校、楼栋、楼层等快速查询需要巡课的教室。 4、三画面直播课件时，支持对摄像机推拉摇移的操作； 5、直播时支持对摄像机预置位的快速调用； 6、三画面课件直播时每个画面比例协调，无拉伸、压缩现象，且每个画面可全屏放大显示； 7、三画面直播每个画面视频可互换，画面互换可按设定规则进行快捷切换； 8、三画面直播时，老师、学生和PPT画面支持静音、音量大小调节； 9、三画面巡课时，可直接在当前页面快速进行前、后教室巡课。 10、与教务课表对接，三画面巡课可显示课程名称、节次、上课教室、所属院系、教室学生人数等相关信息。 11、可与基于人脸检测识别的课堂智能签到对接，实现到课率统计。 12、在网络断开的情况下，支持断网自动续连功能，保证巡课的稳定性。" 视频点播： 1、课堂录制的视频自动按照课程体系整理归类，便于直观的点播想要观看的课程，可根据学期、月、周或者自定义日期选择相关课程点播；支持搜索关键字点播视频； 2、支持按照课表录制的课程视频和临时任务录制的任务视频点播； 3、支持点播视频的缩列图缩放，鼠标指向需要点播的视频时，缩列图自动拉近放大，鼠标离开缩列图自动拉远缩小； 4、按课程点播：进入三画面点播，根据该课程下的所有视频进行便捷的点播观看，可根据月份选择相应的视频，也可按节次点播，支持对视频推荐、删除。 5、课件点播极速、延时小，支持秒开点播三画面视频； 6、点播课件音视频同步，无卡顿，支持拖拽点播进度； 7、根据权限分配，有权限的用户可根据需要删除课件视频； 8、优质课件可推送至推荐视频，供老师和学生点播学习，推荐视频可添加自定义相关视频标签，如非常喜欢、幽默、很精彩、风趣等； 9、为方便点播，课件视频按课程自动归类，每门课程下面按时间显示该门课程的所有录制课件视频，直接点击时间就可以三画面播放；同时支持按教室名称、课程名称、教师名称、班级名称、所搜课件视频点播； 10、同一门课程可根据上课时间进行自动排序，并自动归类到本课程下，按月份进行排序显示。 11、视频查看根据学校教务课表进行查看，视频片段到节次。" 推荐视频： 1、支持优质资源推荐到推荐视频供老师、学生点播学习； 2、优质视频支持任课老师推荐、管理员推荐； 3、支持按关键字搜索推荐的优质视频点播； 4、可根据最新推荐、最热推荐查询推荐视频点播学习； 5、支持按推荐标签查询相关视频点播，标签支持自定义； 6、支持在视频缩略图上显示：访问次数、老师姓名、视频时长。 7、可直接在当前页面快速查看前、后教室推荐视频 8、管理员有审核推荐视频的权限，其他老师没有审核的权限" 随堂评课： 1、支持通过课程名称、开始时间、结束时间、评教人创建随堂评价活动。 2、可通过后台对历史评课活动进行查询；可看到创建的活动已评/未评状态，通过饼状图、柱状图等显示相关课程评价结果，评课结果清晰明了，同时通过颜色显示对各个指标进行直观呈现。 3、学校可根据管理需对相关的课程进行督导评课，通过权限分配，指定督导老师进行课程评价； 4、支持课中、课后评课。以视频直播、点播、自定义量表、文字点评等方式进行随堂评课。（提供相关软件功能截图） 5、随堂评课过程中，可对正在观看的视频进行三画面拍照截图并呈现在评价结果界面，支持快照删除和快照预览，快照预览支持上一张、下一张、左旋转、右旋转、放大、刷新和缩小功能。（提供相关软件功能截图） 6、评价详情可查看显示课程名称，老师，课程节次日期和节次。可显示视频快照，点击可预览。评分表可显示评价结果、受评教师、评分项、评分项得分、评价总分、改进意见或建议。 7、能在同一页面显示待评价三画面课件和学校自定义的评价量表，并能同时显示当前老师的历史评价记录； 8、督导能查看自己已评/未评的课程。 9、支持督导匿名评价。" "权限管理： 1、管理权限灵活，通过浏览器可进行系统配置、系统管理、用户与权限管理、课件点播、删除、下载、归档等管理； 2、采用数据级权限，可对每个视频资源进行权限划分； 3、支持按教室、按角色、按管理层级设置权限； 4、支持按组设置权限； 5、支持对用户角色分配，包括功能修改、菜单加载、菜单查看、菜单修改、系统管理员、系统管理员、教师角色、资源类型修改等角色的添加、删除； 6、支持对各级角色用户授权，包括课程、视频资源、资料、后台菜单、用户、教室信息、院系资料、摄像机信息、录像任务、课程评价、权限系统菜单、权限系统资源类型、权限系统功能、课程节次等信息的添加、修改、删除、查看； 7、支持对用户规则管理，包括系统管理、权限系统管理、课程管理、视频资源、后台菜单、用户、教室信息、摄像机资料、录像任务、权限系统菜单、权限系统功能、权限系统用户、课程节次等规则的授予和解除；" "基础平台： 1、系统基于B/S架构，支持主流浏览器浏览，支持PC、移动端直播、点播； 2、为保证系统的安全、稳定运行，平台采用前后台分开设计，前台为应用平台，只做应用层操作，后台为管理平台； 3、应用前台为门户界面，支持添加学校图片、支持友情链接； 4、应用前台图形化界面、模块化设计，简单明了，符合当前主流操作习惯； 5、同步采集教室内教师的图像、声音、计算机屏幕内容，同步生成课件； 6、生成的课件格式为mp4格式，支持三分屏播放； 7、具备在线编辑功能，通过网页可对课件视频按时间点剪切、合成，添加片头、片尾。 8、为保证管理人员维护方便，后台至少具备综合业务管理、基础数据管理、系统用户管理、系统数据维护等功能模块；" | 1 | 套 |  |
| 25 | 教学中心平台 | 老师端 1、课前准备：课前老师把课程资源发送给学生，学生通过微信小程序查看老师的上课资料，做到课前预习；教师可将个人课程资源发送给本班或其他班级学生学习； 2、资源建立支持添加课程名称、资源分类、知识点、学习要求等信息；支持上传多个附件； 3、老师课前准备的课程资源支持从个人资源库导入，也可以从本地计算机导入，导入的资源支持Word、Excel、PDF、PPT、MP4等格式的文件；支持按资源分类显示、按公开状态显示； 4、建立的资源库支持按资源名称、上传时间和总下载量查询。 5、老师可给学生布置课后作业，课后作业的布置支持从资源库直接导入以前的作业，也可以手动创建课后作业，可设置时间段让学生在规定的时间内完成；布置的课后作业支持立即发布给学生，也可以修改和取消课后作业； 6、支持已提交作业和未提交作业的显示；支持对学生提交的作业进行批改，老师批改支持打分，评语；批改完的作业支持存档，作为资源库的作业；批改完的作业可推荐给其他学生参考； 7、对老师布置的作业进行汇总并统计已提交、未提交、提交率、已推荐等信息，可查看统计详情，支持查看已推荐作业的详情和附件； 8、老师布置学生完成的作业，自动归集到资源库中，老师可查询相关信息，也可以作为下次布置的作业使用。 9、老师可查看学生对个人课堂上课的评教汇总情况和建议，可通过Excel导出；评教的学生数据对教师本人不开放； 10、可自定义评教时长；可自定义评估表。 11、课堂行为数据汇总的大数据分析，把课前、课中、课后活动的数据进行智能分析，给老师、学生和教学管理者直观的数据结果； 12、学情分析支持对课堂签到率、资源查看率、答题正确率、作业合格率等数据的统计分析；支持对班级汇总统计分析和个人分项统计分析；为了便于查看，各类统计结果以不同颜色的色块形式呈现，绿色代表优、蓝色代表良、红色代表差、黄色代表未评分、灰色代表未参与；（提供相关软件功能截图） | 1 | 套 |  |
| 26 |  | 学生端： 1、可查看老师下发的课程资源进行课前预习，支持下载老师下发的课程资料； 2、学生支持查看自己课堂答题的详情，包括题目类型、任课老师、答题时间、已选答案、正确答案、正确率等信息； 3、可查看进行中、批改中、已结束、推荐作业的详情；支持在进行中的作业进行直接答题,支持上传答题参考附件；支持下载推荐作业的附件； 4、学生提交作业的记录，支持作业详情查看，支持下载附件； 5、学生个人所在班级的学情分析，包括：签到率、资源查看情况、答题正确率、作业合格率等课堂学习情况的大数据分析，支持以圆环图、折线图、仪表盘的形式呈现可视化数据结果； |  |  |  |
| 27 | 信息发布系统 | 系统采用B/S架构，服务器统一管理，后台客户端可在任意内网进行制定内容的发布，后台发布支持图片、文字、视频等内容的发布； 1、节目管理 1）、可根据节目名称、节目类型进行快速查询所需节目； 2）、可新增节目信息：包含节目名称、节目类型，节目类型支持图片类型、视频类型、考试手动类型、教室使用情况类型、通知公告类型； 3）、支持预览节目； 4）、支持对节目进行修改； 5）、支持考试信息导入包含考试信息、模板下载。 2、考试注意事项管理 1）、可根据考试注意事项内容进行快速查询； 2）、可新增信息包含考试注意事项名称、考试注意事项内容。 3、模板管理 模板管理信息包含模板名称、备注、更新时间、操作。 1）、支持新增信息：模块名称、备注、模板详情。模板详情支持信息开始时间、结束时间、节目名称、节目来源、节目类型； 2）、支持删除模板； 3）、支持模板详情信息包含模板名称、模板备注、模板详情。 4）、支持修改信息包含模块名称、备注、模板详情。 4、计划管理 1）可快速查询计划管理根据开始日期、结束日期、计划类型，可显示列表信息包含计划名称、开始日期、结束日期、显示频率、发布终端、计划类型、计划来源、操作； 2）、支持普通发布信息包含计划名称、计划来源、选择模板、选择频率、开始日期、结束日期、发布终端； 3）、支持紧急发布信息包含计划名称、选择节目、选择频率、开始日期、结束日期、开始时间、结束时间、发布终端。 5、支持对前端班牌的统一开机、关机等管理。 6、支持考场公示：所有教室集中联网统一发布考场名称、号码、考试时间、考场注意事项等； 7、支持与学校排课系统对接，实时获取课程信息（课程名称、时间节点、任课老师、班级、下节课程等）。 8、支持与教室物联网环境系统对接，可显示当前教室的温湿度等环境信息，以及当前城市天气等信息； 9、支持通过数据连接的方式与第三方管理系统对接。 | 1 | 项 |  |
| 28 | 系统对接 | 教务课表对接，学校免费提供相应的对接接口及协调厂家技术 一卡通对接，学校免费提供相应的对接接口及协调厂家技术 统一身份认证对接，学校免费提供相应的对接接口及协调厂家技术 | 1 | 项 |  |
| 29 | 磁盘阵列 | 1.单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥2个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口 2.应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能；可接入2T/3T/4T/6T/8TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 3.可接入硬盘≥24块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展； 4.支持不低于600MBps图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出 5.网络中断后重新恢复，设备可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传。支持256路4M的录像回传（提供相关检验报告复印件） 6.提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级。（提供相关检验报告复印件） 7.可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。 8.可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设。（提供相关检验报告复印件） 9.配置12块4T企业线硬盘 | 1 | 台 |  |
| 30 | 布线及辅材 | 按需配置，需要包含16口千兆交换机、线材、辅材等 | 1 | 套 |  |

注：以上项目技术要求中所须提供的证明材料已归纳在《证明材料汇总表》（格式见附件），所有证明材料必须按要求提供，否则将被视为无效投标文件。

项目服务及培训：

1、提供验收合格之日起3年的免费运行维护，包括系统升级服务、电话和现场技术支持服务、需求变更实施，对运行中出现的故障及时处理。

2、重大活动提供配套技术人员（每学期不低于2次），每学期开学、结束进行巡检。

3、保修期内，应提供7 X 24小时服务响应，在接到我方故障电话2小时内，工程师应赶到现场，24小时内修复故障。项目竣工后应为甲方提供现场技术培训2-3人，应能达到熟练操作，了解设备结构、工作原理及特性，并有能力根据实际情况对设备进行维修达到排除一般故障的水平，保证操作人员能熟练独立工作。

（二） 有关说明：

  - 投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 完工期：合同签订后30天内完成。

  - 项目整体质保期：项目整体质保3年。

  - 本项目合同履行地点：本项目合同履行地点为无锡市，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。

  - 付款方式：合同签订后15个工作日内支付合同款的30%；整个系统工程全部竣工，经验收合格后15个工作日内支付合同款的60%；预留10%作为质保金，一年后付清。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

  - 根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购信用担保融资，请按锡财购【2013】5号文件执行。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

四．合同书（格式文本）

需方（采购人）：

供方（中标方）：

- 采购项目编号：

- 采购内容：

- 中标总金额：（大写）                             ；（小写）

- 质量和包装要求及验收标准：

- 交货期或完工期：

- 交货地点和方式：

- 货款支付步骤和办法：

- 售后服务：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其它事项：

- 合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式三份，供需双方各执一份，市政府采购中心一份。

- 合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章，并经市政府采购中心见证后生效。

需方（采购人）：                （盖章）   供方（中标方）：                （盖章）

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

年      月       日                       年      月       日

见证方：无锡市政府采购中心（盖章）        供方户名：

见证人：                                  供方开户银行：

年      月       日   供方帐号：

★.备注：供需双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

五．合同条款

根据无锡市政府采购中心编号XCGZX2019-0234招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次教室智慧化改造项目及相关问题，同意按下列条款规定执行。

（一） 合同内容： 需方向供方购买                       。

（二） 价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为             元。

  - 付款方式：按照招标文件的规定支付。

- 知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

- 质量要求与检验：

1．供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2．如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3．货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4．货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5．货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6. 经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

7. 需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五） 交货条件：

1．交货日期（或完工期）：

2．供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3. 货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4. 货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5. 运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六） 安装调试及售后服务：

- 供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

- 供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

- 质保期后的货物维护由双方协商再定。

- 需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

- 需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

（七） 违约责任：

- 在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

- 如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

- 需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

- 由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

- 供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

- 由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

- 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

- 招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

（八） 合同生效及其它：

- 合同经供需双方代表签字并盖章，且在无锡市政府采购中心见证后即生效。

- 合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下   方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

- 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

- 合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

- 供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

六.附件

附件一：评分标准

（1）价格（30分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：①对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

（2）技术指标（22分）：

1、原厂授权函和质保函(3分)：投标人提供所投86寸交互式触摸一体机、高清摄像机、智慧教室云平台系统软件、智能融合信息终端、音频系统接收器、65寸触摸一体机针对本项目的原厂授权书和质保承诺函，每提供一样产品授权书和质保承诺函的得0.5分，最高3分；须提供授权书和质保承诺函复印件，且投标时须提交相应授权书和质保承诺函原件，否则不得分。

2、高清摄像机(2分)：所投高清摄像机支持音频异常侦测，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频输入异常检测的得2分；提供相关检验报告复印件加盖原厂公章，否则不得分。

3、智慧教室云平台系统软件（3分）：具有相关软件著作权证书复印件并加盖原厂公章的得1分，具有相关检测报告并加盖原厂公章（检测报告需包含基本的功能要求：在线巡课、个人空间）的得1分，软件具备督导可对其评价的课程进行认可并建议推广/认可/应关注、调整/不认可的得1分（须提供相关软件截图并加盖原厂公章），共3分，不提供不得分。

4、智能融合信息终端（3分）：智能融合信息终端可通过后期升级广播音频解码软件，可实现本终端的IP数字广播、解码及播放，可实现手动或者定时设定上课铃、下课铃等信号铃声、高考英语、大学四/六级英语及各种音频的接收和播放的得1分（须提供软件功能截图并加盖原厂公章）；智能融合信息终端提供产品电磁兼容检测报告、产品雷击测试报告的得1分（须提供相关检测报告复印件并加盖原厂公章）；智能融合信息终端具备双投影同步、异步控制及显示功能的得1分（须提供软件功能截图并加盖原厂公章），共3分，不提供不得分。

5、86寸交互式触摸一体机（2分）：所投86寸交互式触摸一体机具备支持2mm的极细笔书写，保证老师书写达到真笔记效果，支持手、书写笔或其它非透明物体的触摸体的检测报告的得1分；须提供相关检测报告复印件并加盖原厂公章，否则不得分。所投86寸交互式触摸一体机具备DTMB数字接收功能,符合地面数字电视接收机国家标准，可以接收地面波数字信号功能的检测报告的得1分；须提供相关检测报告复印件并加盖原厂公章，否则不得分。

6、电子班牌（3分）：所投电子班牌平均无故障运行时间（MTBF）达到100000小时检测报告、MTTR小于15分钟且设备整体可用度≥99.99%的检测报告的得3分，须提供相关检测报告复印件并加盖原厂公章，否则不得分。

7、音频系统接收器（3分）：提供蓝牙扫码开锁手机APP（含Android和IOS）软件著作权证书的得1分（须提供证书复印件并加盖原厂公章），系统要求采用数字红外音频传输及控制技术的得2分（须提供相关检测证书复印件并加盖原厂公章），共3分，不提供不得分。

8、同一品牌（3分）：所投智慧教室云平台系统软件、教学中心平台、信息发布系统、自主学习平台、课件采集、录制软件为同一品牌的得1分，所投智能融合信息终端、液晶触摸屏、无线电子时钟为同一品牌的得1分，所投高清摄像机、近景摄像机、电子班牌、磁盘阵列为同一品牌的得1分，共3分。

（3）方案（21分）：

1、系统整体设计方案（8分）：主要考察投标方案是否有详尽的系统介绍方案，方案需要条理清晰，图文结合，可读性强，对系统功能、关键技术描述清晰，经横向比较后酌情给分；优（7-8分），良（5-6分），一般（3-4分）。

2、项目实施及验收（5分）：投标人须提供完整、详细、可行的工程施工方案及验收方案，工程施工方案及验收方案应包括但不限于以下内容：施工说明、项目管理框架、施工组织部署、工程质量管理、工程进度管理、安全文明施工及成品保护措施、工程文档管理、主要施工技术方案、项目人员配置计划、进度计划（包括设备到货、安装、系统调试等）、项目验收方案等，

经横向比较后酌情给分；优（4-5分），良（2-3分），一般（1分）。

3、售后服务与培训（8分）：投标人提供的售后服务与培训方案是否与采购人实际吻合程度，经横向比较后酌情给分；优（7-8分），良（5-6分），一般（3-4分）。

（4）投标人综合情况（27分）满足招标文件要求得20分：

1、管理体系认证（1分）：投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书的得1分；须提供证书复印件，且投标时须提交相应证书原件，否则不得分。

2、ITSS信息技术运行维护（2分）：投标人具有ITSS信息技术运行维护三级（含）以上资质证书的得2分；须提供证书复印件，且投标时须提交相应证书原件，否则不得分。

3、建造师证书（1分）：要求本次项目的项目经理具有二级建造师证书的得1分；须提供证书复印件，且投标时须提交相应证书原件，否则不得分。

4、ITIL（IT服务管理）证书（1分）：要求本次项目的技术负责人具有ITIL（IT服务管理）证书的得1分；须提供证书复印件，且投标时须提交相应证书原件，否则不得分。

5、投标文件的评价（2分）：投标文件的规范性、表述清晰程度。

加分因素：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：XCGZX2019-0234

采购项目名称：教室智慧化改造项目

投标人：

二○  年  月  日

- （一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市政府采购中心：

我方收到贵方编号XCGZX2019-0234招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市政府采购中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵中心有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国合同法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定交纳投标保证金。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则投标保证金将被贵中心没收。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在在合同签订前向采购人交纳不超过政府采购合同金额10%的履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

- 关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市政府采购中心：

我公司（单位）参加本次项目（XCGZX2019-0234）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（XCGZX2019-0234）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

- （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡市政府采购中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（XCGZX2019-0234）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

- （四）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

- （五）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （六）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目（XCGZX2019-0234）所提供的货物均为原厂全新合格品；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （七）开标一览表（格式）：

- 开标一览表

投标人名称（盖章）                                    采购项目编号：XCGZX2019-0234

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 教室智慧化改造项目 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （八）明细报价表（格式）：

- 明细报价表

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：XCGZX2019-0234

| 序号 | 名称 |  | 品牌型号 | 性能指标 |  | 数量 | 产地 | 是否属于 小、微型企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）产品 | 质保期 | 单报价 | 分项 总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完工期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属于小、微型企业/监狱企业/残疾人福利性单位产品的价格合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  | - 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 提醒：请各投标人尽可能携带明细报价表的电子文档。

- 注：（1）在“是否属于小、微型企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）产品”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，必须在“产地“栏内加填小、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位的完整名称，以及提供小、微型企业所在地的县级以上中小企业主管部门对该企业为小、微型企业的认定（有效）证明复印件、投标人《中小企业声明函》和投标人所在地的县级以上中小企业主管部门对投标人为中型或小、微型企业的认定（有效）证明复印件；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市政府采购中心有权将相关内容进行公示；

- （2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

- （3）表格不够可自行延长。

（九）证明材料汇总表

- 证明材料汇总表

- 投标人名称（盖章）                         采购项目编号：XCGZX2019-0234

| 序号 | 设备名称 | 功能及要求 | 证明材料 | 是否提供 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 音频系统控制盒 | 与音频系统接收器同一品牌 |  |  |  |
| 2 | 壁挂式音箱 | 与音频系统接收器同一品牌 |  |  |  |
| 3 | 数字红外无线麦克风 | 频率响应 50 Hz ~ 20 kHz，动态范围不低于90db | 提供相关检测报告复印件并加盖原厂公章 |  |  |
|  |  | 具备对灯光的抗干扰性 | 提供相关检测报告复印件并加盖原厂公章 |  |  |
|  |  | 辐射距离不小于12米 | 提供相关检测报告复印件并加盖原厂公章 |  |  |
|  |  | 与音频系统接收器同一品牌 |  |  |  |
| 4 | 充电底座 | 与音频系统接收器同一品牌 |  |  |  |
| 5 | 高清摄像机 | 信噪比≥56dB，网络延时不大于110ms | 提供相关检验报告复印件并加盖原厂公章 |  |  |
| 6 | 近景摄像机 | 支持最近在100mm处聚焦清晰 | 提供相关检测报告复印件加盖原厂公章 |  |  |
| 7 | 电子班牌 | 产品显示效果出众，具有良好的亮度一致性和色彩一致性，灰度等级≥16级，漏光度≤0.2cd/m2；且具备抗强光干扰功能，可抵抗太阳光等强光干扰，照度在95K Lux能正常工作 | 提供相关检测报告复印件并加盖原厂公章 |  |  |
| 8 | 自主学习平台 | 自主录制的视频自动推送至学生个人空间内，可作为视频作业一键上传给老师 | 提供软件功能截图并加盖原厂公章 |  |  |
| 9 | 65寸触摸一体机 | 触摸技术：电容感应技术，10点触控，支持安卓、windows系统10笔同时书写 | 提供相关检测报告复印件并加盖原厂公章 |  |  |
|  |  | 双边物理快捷键：提供屏幕两侧各18个以上物理快捷键（丝网印刷，不易脱落），中英文标识；并且点击任意快捷键，即可调出白板软件；使用快捷键可对PPT演示文档进行上下翻页控制 | 提供相关检测报告复印件并加盖原厂公章 |  |  |
|  |  | 前置按键：前面板具有 安卓、音量、频道、菜单、整机电源、PC电源等物理按键，支持一键开机/关机 | 提供相关检验报告复印件并加盖原厂公章 |  |  |
| 10 | 融合平台软件 | 提供基于WiFi/4G/3G的手机APP（微信小程序）业务支持（包含设备远程管理，音视频广播的远程手动及定时播控、手动及定时任务的建立等功能） | 提供相关软件功能截图并加盖原厂公章 |  |  |
|  |  | 对定点、预先分组的融合信息终端进行音频的定时广播、手动广播 (插播) 、实时采播、基于USBkey的Pc端呼叫等功能 | 提供相关软件功能截图并加盖原厂公章 |  |  |
|  |  | 采用快捷的上传手段，可单个或批量上传音频及高清视频文件 | 提供相关软件功能截图并加盖原厂公章 |  |  |
| 11 | 智慧教室云平台系统软件 | 支持课中、课后评课。以视频直播、点播、自定义量表、文字点评等方式进行随堂评课 | 提供相关软件功能截图 |  |  |
|  |  | 随堂评课过程中，可对正在观看的视频进行三画面拍照截图并呈现在评价结果界面，支持快照删除和快照预览，快照预览支持上一张、下一张、左旋转、右旋转、放大、刷新和缩小功能 | 提供相关软件功能截图 |  |  |
| 12 | 教学中心平台 | 学情分析支持对课堂签到率、资源查看率、答题正确率、作业合格率等数据的统计分析；支持对班级汇总统计分析和个人分项统计分析；为了便于查看，各类统计结果以不同颜色的色块形式呈现，绿色代表优、蓝色代表良、红色代表差、黄色代表未评分、灰色代表未参与 | 提供相关软件功能截图 |  |  |
| 13 | 磁盘阵列 | 网络中断后重新恢复，设备可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传。支持256路4M的录像回传 | 提供相关检验报告复印件 |  |  |
|  |  | 提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级 | 提供相关检验报告复印件 |  |  |
|  |  | 可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设 | 提供相关检验报告复印件 |  |  |

- 注：以上证明材料投标人必须在投标文件中提供，否则将被视为无效投标文件。

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章

- （十）投标偏离表（格式）：

- 投标偏离表

投标人名称（盖章）                                   采购项目编号：XCGZX2019-0234

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。